### Приложение 1

### к постановлению администрации

### МО «Майск» от 01.12.2017 г._№177

### Дизайн-проект

#### благоустройства общественной территории ул. Трактовая, 9 «Универсальная спортивная площадка»с. Майск.

Дизайн-проект поул. Трактовая, 9 «Универсальная спортивная площадка» с. Майск включает в себя обязательный перечень по благоустройству общественной территории: металлические ограждение, освещение,установка уличных фонарей с опорами и подводом, ремонт трибун, урны

| Универсальная площадка план |  |
| --- | --- |

Ведомость малых архитектурных форм по зоне отдыха «Универсальная спортивная площадка» с. Майск

| № п/п | Наименование | Количество | Изображение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим для СИП 4 | 2 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 2 | Зажим прокалывающий Р2Х95,1(16-95, 2,5-35) | 8 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 3 | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава PS 216/25 *, 2х16-4х25 | 8 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 4 | Самонесущий провод СИП4 2х16 | 150 м. |  | Алюминий цена 33р. за м |
| 5 | Фотореле - Сумеречный выключатель Theben с датчиком освещенности наружной установки. LUNA 108 AL наружный датчик (1080710) | 1шт |  | Цена 7670р. |
| 6 | Уличные светильники на светодиодах LG | 4 шт | Vector Street 70 (АналогДРЛ-250, ДНаТ-150) | Алюминий Цена 3840 р. |
| 7 | Опора железобетонная | 4Шт |  | 5200 руб. шт |
| 7 | Ограждение спортивной площадки (h-3,2м.. | 105 м |  | Металл 1650 |
| 8 | урны | 3 шт |  | Металл 3112 р |

Устройство освещения общественной территории по железобетонным опорам ВЛ-0.4кВт» с прокладкой линии СИП 4 2х16, установкой и подключением уличных энергосберегающих светильников на светодиодах LG, через фотореле и действующий электросчетчик.

Глава муниципального образования «Майск»

Серебренников А.И.